Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : ΚΙΤ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΑΤΥΠΩΣΗΣ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Πλήρες ανοσοενζυμικό κιτ για τον ταυτόχρονο διακριτό προσδιορισμό 23 ειδικών αυτοαντισωμάτων (nucleosomes, dsDNA, histones, SS-A, SS-B, Ro-52, nRNP/Sm, Sm, Mi-2 alpha, Mi-2 beta, Ku, CENP A, CENP B, Sp100, PML, Scl-70, PM-Scl100, PMScl75, RP11, RP155, gp120, PCNA και DFS70 χωριστά) σε ορό, με τεχνική ανοσοαποτύπωσης (blot) σε ταινία (strip) με υψηλής καθαρότητα αντιγόνα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το κιτ να περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα αντιδραστήρια και διαλύματα για την εκτέλεση της εξέτασης (θετικό μάρτυρα, sample buffer, enzyme conjugate, wash buffer, substrate solution και φορείς επώσης), και να μπορεί να δουλευτεί ακόμη και ως monotest για κάθε strip, χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερο εξοπλισμό για την χρήση του. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Η μέθοδος να είναι απλή, να ολοκληρώνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα και να παρέχει εξαιρετική ευαισθησία και ειδικότητα. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η αξιολόγηση να μην γίνεται με σύγκριση έντασης χρώματος μεταξύ της εμφανιζόμενης μπάντας και του θετικού και αρνητικού μάρτυρα της ταινίας | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων να γίνεται μέσω ειδικού λογισμικού (software) που να επιτρέπει την αντικειμενικοποιημένη ανάγνωση των ταινιών μέσω σαρωτή, την ποσοτικοποίηση ή ημιποσοτκοποίηση των αποτελεσμάτων και την φύλαξη της εικόνας τους σε ηλεκτρονική μορφή (από όπου θα γίνεται και η ανάκληση τους όταν απαιτείται). | NAI |  |  |
| 6 | Το προσφερόμενο αντιδραστήριο να διαθέτει CE σήμανση και να εχει χρόνο ζωής μεγαλύτερο των 6 μηνών. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 5 |  |  |