Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Εκπαιδευτικό άνω άκρο ασθενούς |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φλεβική πρόσβαση για λήψη αίματος στην ωλένια περιοχή και τη ράχη της παλάμης, με προσβάσιμες φλέβες την μεσαία, τη βασιλική και κεφαλική | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αντικαταστάσιμο δέρμα και φλεβικό σύστημα, για ανθεκτικότητα και μακροζωία του προπλάσματος με προτίμηση στην ύπαρξη ανταλλακτικού δέρματος χεριού και φλεβικού συστήματος στην αρχική συσκευασία. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ανθεκτικό δέρμα που μπορεί να τρυπηθεί περισσότερο από 200 φορές με βελόνα 20 ή 22 G. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κεφαλική, βασιλική, κερκιδική και ωλένια φλέβα, καθώς και κερκιδική και βραχιόνιος αρτηρία για έγχυση και λήψη αίματος, αντίστοιχα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Μεταβαλλόμενη αίσθηση ψηλάφησης του αγγείου για την προσομοίωση καταπληξίας ή ανατομικών παραλλαγών | NAI |  |  |
| 6 | Ασκός αίματος, Καθετήρας με κοννέκτορα, σύνδεσμο και άγκιστρο για τον ασκό αίματος. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η συσκευασία να περιλαμβάνει τουλάχιστον 2 ανταλλακτικά |  |  |  |
| 8 | Διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για 10 χρόνια |  |  |  |
| 9 | Τσάντα μεταφοράς |  |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |