Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: ΚΙΤ ΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΟΛΙΓΟΚΛΩΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΙgG ΣΕ ΟΡΟ & ΕΝΥ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να είναι πλήρες κιτ ηλεκτροφόρησης ολιγοκλωνικών ζωνών τεχνικής Ισοηλεκτρικής Εστίασης IEF σε ορό & ΕΝΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να περιέχει 10 μεμβράνες με απόδοση 5 τεστ ανά μεμβράνη με τοποθέτηση των δειγμάτων ανά ζεύγος ορού & ΕΝΥ | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να περιέχει έτοιμο προς χρήση αντί ανθρώπειο μονοκλωνικό αντίσωμα IgG | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η ηλεκτροφόρηση να διαρκεί 45λεπτά και να πραγματοποιείται σε τάση 800 V | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να εφαρμόζεται σε σύστημα ηλεκτροφόρησης το οποίο να παρέχεται προς δωρέαν χρήση | NAI |  |  |
| 6 | Να διαθέτει control IgG για προαιρετική χρήση προς διασφάλιση των αποτελεσμάτων | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ |  |  |  |
| 7 | Το ΚΙΤ ηλεκτροφόρησης είναι πλήρως συμβατό με τον υπάρχοντα εξοπλισμό του Εργαστηρίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να παρέχεται δωρεάν τεχνική & επιστημονική υποστήριξη καθ'όλο το διάστημα χρήσης του αντιδραστηρίου ηλεκτροφόρησης | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |