| ΕΙΔΟΣ : Miniature drill |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Rotational rate/speed 12000...20000rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Maximum power 45W | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Supply voltage 12...18V DC | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Drill features supply voltage controlled rotational speed | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Standard equipment 4 replaceable clamp bushings | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Drill diameter 0.3...3.2mm | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |