| ΕΙΔΟΣ: Πρόπλασμα για CPR με Ηλεκτρικές Συνδέσεις |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ανατομικά ορόσημα ψηλαφητά (xiphoid, navel, θηλές και κλουβί) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πλήρως αρθρωτό: κεφάλι, λαιμός και γνάθο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Παλμός καρωτιδικού παλμού | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαστάσες/Βάρος : CM 91.5X53.5X33 ΒΑΡΟΣ: 29 KG | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Πλένεται στο κομμάτι | NAI |  |  |
| 6 | 10 κάτω αναπνευστική οδός | NAI |  |  |
| 7 | 10 τραχείες αεραγωγούς μίας χρήσης, | NAI |  |  |
| 8 | 5 μάσκες υγιεινής προσώπου | NAI |  |  |
| 9 | Θήκη μεταφοράς | NAI |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |