| ΕΙΔΟΣ: Πρόπλασμα ΚΑΡΠΑ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ανθεκτική και ελαφριά κατασκευή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ρεαλιστική λειτουργία χορήγησης τεχνητής αναπνοής | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Προσομοίωση της έλξης της κάτω γνάθου (Jaw thrust) | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διακόπτης 3ων θέσεων προσομοίωσης συμπιέσεων. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το δέρμα του προπλάσματος να είναι άκρως ρεαλιστικό και συμβατό με ηλεκτρόδια εκπαιδευτικού απινιδωτή | NAI |  |  |
| 6 | Βάρος: ~2,2 kg | NAI |  |  |
| 7 | Διαστάσεις: ~ 17,8 x 29,9 x 52,5 cm | NAI |  |  |
| 8 | Τσάντα μεταφοράς και αποθήκευσης που μετατρέπετε σε ιμάτιο εκπαίδευσης | NAI |  |  |
| 9 | 5x Σακούλες πνευμόνων | NAI |  |  |
| 10 | 2x Ανεπίστροφες βαλβίδες | NAI |  |  |
| 11 | Να διαθέτει εγγύηση >=2 ετών | NAI |  |  |
| 12 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |