| ΕΙΔΟΣ: Αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου (CPV: 38437100-8, Σιφώνια (πιπέτες)) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Αυτόματη πιπέτα ρυθμιζόμενου όγκου των 2-20 μL, με διαβάθμιση 0,02 μL | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Κεφαλή ρύθμισης του όγκου εύκολα ρυθμιζόμενη (ευδιάκριτη οθόνη ένδειξης όγκου ψηφίων στα πλάγια) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εργονοµικός σχεδιασµός, ώστε να µειώνεται σηµαντικά η δύναµη που ασκεί ο χρήστης κατά τη διαδικασία του πιπεταρίσµατος | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Δυνατότητα αυτόµατης απόρριψης του ρύγχους, µέσω ξεχωριστού κοµβίου ανά τεμάχιο | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Δυνατότητα αποστείρωσης στους 121 °C | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Ρύγχος πιπέτας συμβατό με όλες τις γνωστές μάρκες | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Εγγύηση: ≥ 3 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία. Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό. Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |