Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Ψηφιακό Επιτραπέζιο Μικροσκόπιο Βάσης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μικροσκόπιο Βάσης | ΝΑΙ |  |  |
| 1 | Οθόνη 7 ιντσών (HD / LCD) Ανάλυση Οθόνης 1024 x 600 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μεγέθυνση 1X έως 1200X | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ανάλυση Κάμερας >=12 Megapixel | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ανάλυση Video >=1080FHD, 720P, VGA | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Απόσταση Αντικειμένου 10mm έως άπειρο | NAI |  |  |
| 6 | Φωτισμός >=8 ρυθμιζόμενα LED φώτα | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τροφοδοσία Micro-USB (DC 5V, 2A) ή/και Ενσωματωμένη μπαταρία λιθίου (3000mAh) | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αποθήκευση με υποδοχή κάρτας Micro-SD (να υποστηρίζει έως 128GB, Class 10+) | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Βάση Επιτραπέζια, Ρυθμιζόμενης γωνίας (για μείωση των αντανακλάσεων) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Γλώσσες >=16 γλώσσες (συμπεριλαμβανομένων των Αγγλικών) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Λειτουργίες Λήψη φωτογραφιών, εγγραφή βίντεο, HDR, αντιστάθμιση έκθεσης, προστασία οθόνης, αυτόματη απενεργοποίηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |