Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Τροφοδοτικό Εργαστηρίου |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Mονοκάναλο ψηφιακό τροφοδοτικό εργαστηρίου | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τάση εξόδου ρυθμιζόμενη 0-60V DC | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ρεύμα εξόδου ρυθμιζόμενο 0-8Α DC | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μέγιστη Ισχύς 180W | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ακρίβεια ρύθμισης σε όλο το εύρος τουλάχιστον 10mV/1mA | NAI |  |  |
| 6 | Ένδειξη οθόνης 4 ψηφία | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Θόρυβος & κυμάτωση Τάσης<5mVrms / Ρεύματος <8mA rms | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Προστασία από υπέρταση, υπερένταση και θερμοκρασία | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μνήμη >=600 μετρήσεων | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | RS232 σύνδεση | NAI |  |  |
| 11 | Καλώδιο μετρήσεων 60VDC; 30VAC; 16A; με πρίζα αξονική 4mm; Μαύρο >= 1m | NAI |  |  |
| 12 | Καλώδιο μετρήσεων 60VDC; 30VAC; 16A; με πρίζα αξονική 4mm; Κόκκινο >= 1m | NAI |  |  |
| 13 | Εγγύηση >=2 έτη | NAI |  |  |
| 14 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |