Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Αισθητήρες ποιότητας αέρα |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Αισθητήρας μετρήσεων περιβαλλοντικών παραμέτρων: PM, RH&T, VOC, NOx, CO2 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Τεχνολογία ροής αέρα που τον προστατεύει από τη σκόνη | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διοξείδιο του Άνθρακα (CO2) 0−40.000 ppm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Σωματιδιακή Ύλη (PM) 0−1000 μg/m 3 Μετράει PM1.0, PM2.5, PM4, PM10 | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Θερμοκρασία (T) ∼−10∘ C έως 60∘ C Τυπική ακρίβεια ±0.45 ∘C @ 15−30∘C | NAI |  |  |
| 6 | Σχετική Υγρασία (RH) 0−90% RH (Μη συμπυκνωμένη) | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Τάση Τροφοδοσίας 3.3 V±0.5 V | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Διάρκεια Ζωής >10 χρόνια σε συνεχή λειτουργία | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μέγιστη Κατανάλωση Ρεύματος 350 mA (κατά τη μέτρηση, στιγμιαία) | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Συχνότητα Δειγματοληψίας 1s (Ελάχιστο διάστημα σε συνεχή λειτουργία) | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Καλώδια σύνδεσης τύπου JST GHT-06V-S (6-pin, 1.25mm pitch). | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Υποστήριξη διεπαφής υλικού Ι2C | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |