| ΕΙΔΟΣ: Γεννήτρια συχνοτήτων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Γεννήτρια συχνοτήτων με ρύθμιση έντασης και ρύθμιση συχνότητας Ηλεκτρομηχανικός ταλαντωτής (vibration generator) (1Hz έως 400Hz step 1Hz & 0.01kHz έως 4.00kHz step 0.01kHz) 2x καλώδια μπανάνες 4mm Βάση στήριξης με οδηγό (για την μετακίνηση του ταλαντωτή) Συρμάτινου δακτυλίου διαμέτρου 200mm (piano wire loop) 2x δίσκους Chladni (ένας κυκλικός d. 16cm και ένας τετράγωνος a=16cm) (Chladni round & square plate) 2x μεταλλικές λωρίδες διαφόρων μηκών για στάσιμα κύματα (resonance strips set) ελατήριο για την μελέτη στάσιμων – διαμηκων κυμάτων (spiral spring) χορδή για την μελέτη στάσιμων – εγκαρσίων κυμάτων (rubber cord) | 1 |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |