| ΕΙΔΟΣ: 2V τάση λειτουργίας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | 2V τάση λειτουργίας, 1/4″ barbs 30PSI (3 Bar) pressure 15PSI vacuum range Υποπίεση: (0 έως -560mmHg) και MPa (o έως -0.075MPa) Βάρος 245gr | 1 |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |