| ΕΙΔΟΣ: Tετράγωνο αλουμινένιο πλαίσιο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Tετράγωνο αλουμινένιο πλαίσιο-ορθοστάτης ύψους 120cm με κλίμακα Σιδερένιος σύνδεσμος, Κυλινδρικός Μαγνήτης, Φωτοπύλες (3), Ψηφιακό χρονόμετρο, Σιδερένιες σφαίρες, Τριγωνική βάση πάνω στην οποία υπάρχει και θήκη για της σιδερένιες σφαίρες , Καλώδια σύνδεσης χρονομέτρου και φωτοπυλών, Νήμα της στάθμης | 1 |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |