| ΕΙΔΟΣ: Χρονόμετρο Ψηφιακό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χρονόμετρο Ψηφιακό με Φωτοπύλες Φορητό, LCD display Timer range: 0.001s-99.999s 0.01s-999.99s 0.1s-9999.9s Output: 6V DC Input for 2, Photogates: 2pcs USB Dimension of box: 150*90*32mm Battery operated | 1 |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |