| ΕΙΔΟΣ Γυαλιά προστασίας λέιζερ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Προστασία ΟD τουλάχιστον 190 to 450 nm, OD = 6+ 700 to 770 nm, OD = 1+ >770 to 1840 nm, OD = 2+ 820 to 1720 nm, OD = 3+ 870 to 1600 nm, OD = 4+ 940 to 1070 nm, OD = 5+ >1840 to 1950 nm, OD = 1+ | ΝΑΙ |  |  |
| Πλευρική προστασία οφθαλμών | ΝΑΙ |  |  |
| Green Lenses, | ΝΑΙ |  |  |
| Τουλάχιστον 19% Visible Light Transmission, | ΝΑΙ |  |  |
| Universal Style CE certified and ANSI Z136 compliant laser radiation protection | NAI |  |  |
| Εσωτερική διάσταση τουλάχιστον 145 mm x 53 mm | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |