| ΕΙΔΟΣ Τροφοδοτικό |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Two independent channels with 0 to 30 V / 0 to 6 A DC & additional output 0 to 6 V / 0 to 3 A DC | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Included PC software for remote control | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Set Resolution V 1 mV Set Resolution I 1 mA Accuracy V ≤ 0.03 % + 10 mV Accuracy I ≤ 0.1 % + 8 mA τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Outputs Serial, Parallel, or plus/minus interconnected | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Interfaces LAN, USB host, USB device, RS-232 | NAI |  |  |
| 6 | Operating Voltage 220 V AC (± 10%), 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Over Voltage and Over Current protection | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Residual Ripple V ≤ 0.01% + 3 mV Residual Ripple I ≤ 0.01% + 3 mA | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Read Back Resolution V 1 mV (< 10 V) ; 10 mV (> 10 V) Read Back Resolution I 1 mA Read Back Accuracy V ≤ 0.03 % + 10 digits Read Back Accuracy I ≤ 0.1 % + 8 digits | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Ελάχιστα Χαρακτηριστικά Οθόνης 10 cm (3.9”) TFT-Display Display Resolution 480 x 320 Pixels Display Colors 65536 Colors | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Record of Output values to USB-Storage | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |