| ΕΙΔΟΣ Οπτικός εξασθενητής με οπτική ίνα ελεγχόμενος από τάση |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Περιοχή μηκων κύματος λειτουργίας 1250 to 1650 nm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Attenuation Range: 1.5 dB to >25 dB | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Maximum Optical Input Power of 100 mW τουλάχιστον | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Integrated SMF-28 Type Single Mode Fiber Pigtails with FC/APC Connectors | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ελεγχόμενος από τάση Input Voltage 0 to 5 V | NAI |  |  |
| 6 |  | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |