| ΕΙΔΟΣ Διάταξη σύνθεσης συχνοτήτων με VCO/PLL Evaluation Board με διεπαφή USB2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| Περιοχή συχνοτήτων εξόδου RF τουλάχιστον 9.85 GHz to 20.5 GHz | ΝΑΙ |  |  |
| Ενσωματωμένος VCO και voltahge regulator | ΝΑΙ |  |  |
| Λογισμικό για PC | ΝΑΙ |  |  |
| Τροφοδοσία εξωτερική <=25volt | ΝΑΙ |  |  |
| Να περιλαμβάνει USB-to-serial engine Με σύνδεση USB 2.0 και συμβατό με πρωτόκολλα SPI TWI/I2C GPIO | NAI |  |  |
| ΝΑ ελέγχεται από λογισμικό συμβατό με Windows | ΝΑΙ |  |  |
| ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |