| ΕΙΔΟΣ: Ψηφιακή έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας (CPV: 38651600-9, Ψηφιακές κάμερες) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ψηφιακή έγχρωμη κάμερα μικροσκοπίας DS1000 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ανάλυση: 2.0 MegaPixels | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Aισθητήρας: CMOS 1/2.8'' | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Προβολή: σε πραγματικό χρόνο 30fps | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Xρόνοι έκθεσης: 1ms-10s | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να έχει απόληξη C-mount, με ψηφιακή θύρα USB και καλώδιο σύνδεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να έχει δυνατότητα stand-alone mode, μέσω σύνδεσης HDMI και με τη χρήση USB mouse και SD card | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να συνοδεύεται από συσκευή τροφοδοσίας και καλώδιο | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία. Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό. Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |