Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ :ΠΑΛΜΙΚΟ ΟΞΥΜΕΤΡΟ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Κλίμακα μέτρησης Sp O2 70-100%, παλμοί 0-254 καρδιακοί χτύποι /λεπτό | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ακρίβεια Sp O2 : 70 – 100%, +/- 2% | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Σφυγμός 30-250 bpm, +/- 2 | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | CE | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ## Choicemmed | NAI |  |  |
| 6 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 15 |  |  |