Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Ευλυγισιόμετρο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ένα ευλυγισιόμετρο για τη μέτρηση της ευλυγισίας. Να είναι ιδανικό για επαγγελματική χρήση. Kατάλληλο για εκτέλεση τεστ ευλυγισίας κορμού. Να είναι στιβαρής μεταλλικής κατασκευής, με ενσωματωμένη πλάκα ποδιών και δείκτη μέγιστης προσπάθειας που παραμένει μέχρι την επαναφορά του στην αρχική θέση. Να διαθέτει τις εξής κλίμακες: fitness, program, Cooper Institute/YMCA, AAHPERD. Να διαθέτει κλίμακες εκτυπωμένες σε ίντσες και εκατοστά. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |