Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ:Χειροδυναμόμετρο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Το Χειροδυναμόμετρο να παρέχει ακριβείς και αξιόπιστες μετρήσεις σχετικά με τη λαβή και την αντοχή των χεριών. Να εξασφαλίζει άνεση και ευκολία στη χρήση, χωρίς ο χρήστης να αισθάνεται τη λαβή (5 θέσεων) να κινείται, ενώ παρέχει αξιοπιστία και επαναληψιμότητα μετρήσεων. Με την πραγματοποίηση της μέτρησης ο δείκτης να παραμένει στη μέγιστη μέτρηση, μέχρι να μηδενιστεί η συσκευή και δίνει τα αποτελέσματα σε κιλά και σε λίβρες. Να έχει μελέτες για αξιόπιστες και ακριβείς μετρήσεις, μέγιστη δυνατότητα μέτρησης 200lb (~90kg) και ανθεκτικότητα συσκευής. Παράλληλα, η συσκευή να διατίθεται σε προστατευτική τσάντα μεταφοράς, επιτρέποντας την αποθήκευση της με ασφάλεια. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |