| ΕΙΔΟΣ: Δερματοσκόπιο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Δερματοσκόπιο, με βάση φόρτισης και επιλογή λειτουργίας μόνο με ένα (1) κουμπί | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Φωτεινά στοιχεία: 24 LEDs (18 Πολωμένα, 6 μη πολωμένα) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οπτικό σύστημα: 30 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ποιότητα εικόνας: εξαιρετική και Ανάλυση εικόνας: με μεγέθυνση 10x | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να είναι συμβατό με smartphones, tablets και κάμερες | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει μπαταρία ιόντων λιθίου | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να συνοδεύεται από βάση φόρτισης με δυνατότητα λειτουργίας (πλήρη φόρτιση): δύο (2) ώρες | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Εγγύηση: ≥ 10 ετών | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία. Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό. Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |