Πίνακας Συμμόρφωσης :

| ΕΙΔΟΣ: Σύστημα αξιολόγησης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Σύστημα αξιολόγησης (να περιλαμβάνει ψηφιακό δυναμόμετρο πίεσης-εφελκυσμού με πλατφόρμα δοκιμών μέχρι 500kg, ψηφιακό δυναμόμετρο άκρας χειρός 150kg, ειδικά στρώματα αξιολόγησης πολλαπλών λειτουργικών δοκιμασιών και αξιολόγησης αλμάτων, να περιλαμβάνει λογισμικό-app) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |