Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Φορητός Καρδιογραφος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Φορητός Καρδιογραφος μέτρηση ΗΚΓ διαδερμικά. Μικρός σε μέγεθος, ελαφρύς , μέτρηση ΗΚΓ με χρήση πλήκτρου, εμφάνιση κυματομορφής σε οθόνη LCD. Παρουσίαση πολλαπλών αποτελεσμάτων μέτρηση. Δυνατότητα αντιγραφής, διαγραφής και μεταφόρτωσης αρχείων σε PC. Συνεχής εγγραφή και αποθήκευση δεδομένων στη μνήμη. Ασύρματη συνδεση με smartphone μέσω εφαρμογής για προβολή και αποθηκευση δεδομένων | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |