Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ:Νεφελοποιητής χορήγησης φαρμάκων. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Νεφελοποιητής χορήγησης φαρμάκων. Συσκευη νεφελοποίησης, αθόρυβη, ροής εξόδου 9lt/min, μεγιστης πίεσης 1,8 bar, mmad 1,6 μm. Να διαθέτει παιδική μάσκα, μασκα ενηλίκων και επιστόμιο | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |