Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Συστημα θεραπείας ταλάντωσης ΡΕΡ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Συστημα θεραπείας ταλάντωσης ΡΕΡ. Συσκευή τραχειοβρογχικού καθαρισμού με ενσωματωμένο μηχανισμό ταλάντωσης αέρα (ΡΕΡ). Φορητή πλαστική ατομική πολλαπλών χρήσεων. Δυνατότητα καθαρισμού εμβύθισης σε νερό για επαναχρήση | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |