Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Ψηφιακό ροόμετρο μετρησης εκπνευστικής ροής |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ψηφιακό ροόμετρο μετρησης εκπνευστικής ροής (peak flow), με αντάπτορα bluetooth, δυνατότητα υποδοχής ακουστικών για σύνδεση smartphone, και υποστήριξη από εφαρμογή χρηστών AppStore, Google Play | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |