Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ:Ροόμετρο μηχανικό Mini Wright |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Ροόμετρο μηχανικό Mini Wright. μηχανική συσκευή καταγραφής εκπνευστικής ροής για ενήλικες Διαθέτει λογαριθμική κλίμμακα με εύρος μετρήσεων 60-800 lit/min | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |