Πίνακας Συμμόρφωσης :

| ΕΙΔΟΣ: Συσκευή ενδυνάμωσης Αναπνευστικών Μυών. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Συσκευή ενδυνάμωσης Αναπνευστικών Μυών. Μηχανική Συσκευή μικρών διαστάσεων και βάρους. Διπλής βαλβίδας για ενδυνάμωση εισπνευστικών και εκπνευστικών μυών, Εύρος αντίστασης (0-80 cmH2O), ρυθμιζόμενης.Με δυνατότητα ρύθμισης διαφορετικής πίεσης (αντίστασης) στην εισπνοή και την εκπνοή. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |