| ΕΙΔΟΣ: Τραπέζι εξέτασης ζώων συντροφιάς |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Τραπέζι εξέτασης ζώων συντροφιάς από ανοξείδωτο ατσάλι 304 | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Διαστάσεις: 130 x 60 x 45-100 εκ. (μήκος x πλάτος x ύψος) | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Γωνίες: στρογγυλεμένες | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αυξομείωση ύψους: ηλεκτρικό μοτέρ με ποδοδιακόπτη, ανύψωση με ομαλή κίνηση | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ: Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδώσει το όργανο σε πλήρη λειτουργία. Ο προμηθευτής να διαθέτει δική του υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης με έμπειρο προσωπικό. Να εξασφαλίζεται ή ύπαρξη ανταλλακτικών για επτά (7) τουλάχιστον έτη μετά τη λήξη παραγωγής του προσφερόμενου μοντέλου. Ο προμηθευτής και ο κατασκευαστής θα πρέπει να είναι απαραιτήτως πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2008. Όλες οι ανωτέρω ζητούμενες προδιαγραφές θα πρέπει να απαντηθούν με την υπάρχουσα σειρά, μία προς μία, με φύλλο συμμόρφωσης και να αποδεικνύονται σαφέστατα από συνημμένα φυλλάδια του κατασκευαστή Οίκου ή και από και κάθε άλλο επίσημο έγγραφο του κατασκευαστή Oίκου, που θα συνοδεύουν την προσφορά. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |