Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Νεφελοποιητής χορήγησης φαρμάκων |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Νεφελοποιητής χορήγησης φαρμάκων σε παιδιά με παιγνιώδη μορφή. Φορητή με ροή 6-10 λιτρα/λεπτό, με ταχύτητα εκνέφωσης 0.2-0.4 ml/min, ελαφριά, αθόρυβη. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |