Πίνακας Συμμόρφωσης:

| ΕΙΔΟΣ: Συσκευή Ενδυνάμωσης εισπσνευστικών μυών για ενήλικες. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Συσκευή Ενδυνάμωσης εισπσνευστικών μυών για ενήλικες. Μηχανική συσκευή με βαλβίδες διαφορετικών οπών (9 διαφορετικών) για ενδυνάμωση εισπνευστικών μυών. Με μάσκα, επιστόμιο, ρινοπίεστρο, σύνδεσμο σχήματος Ταφ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |