Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΠΛΑΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΙΚΑ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΦΛΕΒΙΚΩΝ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να επιτρέπει τόσο τη διδασκαλία όσο και την αξιολόγηση της τεχνικής εισαγωγής PICC Line. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Να είναι φορητό. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει ημιδιαφανές δέρμα βραχίονα, ώστε να επιτρέπει την οπτικοποίηση των ανατομικά σωστών κεφαλικών, βραχιόνιων και μέσων βραχιόνιων φλεβών. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει μασχαλιαία, σφαγίτιδα, υποκλείδια και άνω κοίλη φλέβα. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να περιλαμβάνει κινούμενο πηγούνι που προσομοιώνει απόφραξη της σφαγίτιδας για να αποτρέπεται η διέλευση του PICC Line από αυτήν τη διαδρομή. | NAI |  |  |
| 6 | Να διαθέτει ψηλαφητά πλευρά για εξάσκηση στη μέτρηση του σωστού μήκους καθετήρα έως τον αντίστοιχο μεσοπλεύριο χώρο. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να επιτρέπει μέτρηση του μήκους του καθετήρα εκτός σώματος και επιβεβαίωση της σωστής τοποθέτησης μέσω οπτικοποίησης της άκρης του καθετήρα στην άνω κοίλη φλέβα. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να διαθέτει αντικαθιστάμενο, ελαφρώς ημιδιαφανές δέρμα βραχίονα για οπτικοποίηση των υποκείμενων φλεβών. | NAI |  |  |
| 9 | Να περιλαμβάνει μαλακή τσάντα μεταφοράς. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να συνοδεύεται από εγχειρίδιο χρήσης. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Να χρησιμοποιεί μπλε φλέβες κατασκευασμένες από φυσικό λάτεξ. | NAI |  |  |
| 12 | Να παρέχεται εγγύηση ενός (1) χρόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Το προσφερόμενο να φέρει σήμανση CE [Να κατατεθεί το αντίστοιχο πιστοποιητικό]. | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Ο κατασκευαστικός οίκος να διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001. | NAI |  |  |
| 15 | Ο προμηθευτής να έχει εγκαταστήσει, εφαρμόζει και πληροί τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΝ ΙSO 9001:2015, EN ISO 13485:2016 και της Υ.Α ΔΥ8/1348/2004 για εμπορία, εγκατάσταση και τεχνική υποστήριξη, ISO 14001:2015 για περιβαλλοντική διαχείριση, ISO 37001:2016 κατά της διαφθοράς, ISO 45001:2018 για την ασφάλεια και υγεία στον χώρο της εργασίας, ISO 27001:2022 για την ασφάλεια πληροφοριών και ISO 27701:2019 για την προστασία προσωπικών δεδομένων. | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Να πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του προσωπικού από εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα που διαθέτει πιστοποιητικό εκπαίδευσης από τον κατασκευαστικό οίκο. |  |  |  |
| 17 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |