Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ ΜΟΝΙΤΟΡ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΖΩΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Έγχρωμη οθόνη TFT, υψηλής ανάλυσης | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Δυνατότητα ταυτόχρονης εμφάνισης έως 7 καναλιών κυματομορφών ECG | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Παράμετροι Παρακολούθησης ECG RESP SpO₂ NIBP 2 x TEMP PR | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ανάλυση αρρυθμίας και τμήματος ST | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Αποθήκευση Δεδομένων | NAI |  |  |
| 6 | Αποθήκευση έως 800 ομάδων δεδομένων παραμέτρων | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | 24ωρη αποθήκευση κυματομορφών ΗΚΓ με δυνατότητα ανάκλησης | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Αποθήκευση 480 ωρών γραφικών και σωληνοειδών τάσεων για όλες τις παραμέτρους | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Οθόνη κυματομορφής 5 καναλιών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Προστασία από παρεμβολές απινιδωτή και ηλεκτροχειρουργικού μαχαιριού | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ενδείξεις και λειτουργίες μέτρησης για ενήλικες και παιδιά | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Οπτικοί και ακουστικοί συναγερμοί | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Δυνατότητα σύνδεσης και ενσωμάτωσης σε δίκτυο | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |