Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗ ΠΟΔΟΚΙΝΗΤΗ ΔΥΟ ΔΟΧΕΙΩΝ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να περιέχει δύο δοχεία συλλογής 2L (2 x 2L) | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Ισχύς αναρρόφησης: 90 L/min. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μέγιστη πίεση κενού: -0,90 Bar. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Συνεχής λειτουργία (Non-stop). | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ηλεκτρική τροφοδοσία: 230 V~ / 50 Hz. | NAI |  |  |
| 6 | Περιβαλλοντικές Συνθήκες Λειτουργίας: Θερμοκρασία λειτουργίας: 5 – 35 °C. Σχετική υγρασία: 30 – 75 %. Υψόμετρο λειτουργίας: 0 – 2000 m. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Φρένα στους 2 από τους 4 τροχούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Ενσωματωμένη χειρολαβή μετακίνησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Μηχανή χωρίς λίπανση. | ΝΑΙ |  |  |
|  | Αντλία εμβόλου χωρίς συντήρηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |