Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Πρόπλασμα Χεριού για Φλεβοκεντηση, Αιμοληψία και Μετάγγιση Αίματος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Έχει δύο σημεία για ένεση: Στην περιοχή του αγκώνα και στον κάτω βραχίονα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Δυνατότητα ψηλάφησης της φλέβας κάτω από το δέρμα. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Οι θέσεις έγχυσης, οι φλέβες και το δέρμα μπορούν να αντικαθίστανται. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Κατασκευασμένο από μαλακό PVC. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ειδικός χώρος για ενδομυϊκές ενέσεις. | NAI |  |  |
| 6 | Δυνατότητα χρήσης τεχνητού αίματος μέσω ενσωματωμένων σωλήνων. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Ένα (1) |  |  |