Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ : Πρόπλασμα Προσομοίωσης Παιδικής Φλεβοκεντησης |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Έχει τα εξης σημεία Φλεβοκέντησης: Φλέβες κεφαλιού και λαιμού. Μέση κυβική φλέβα και μασχαλιαία φλέβα. Φλέβα δεξιού και αριστερού χεριού. Φλέβα στον ομφάλιο λώρο. Φλέβα στο δεξί πόδι. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Δυνατότητα εκπαίδευσης σε μετάγγιση | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να υπάρχει δυνατότητα για ενδομυϊκές Ενέσεις με θέση για εκπαίδευση ενδομυϊκών ενέσεων στους γλουτούς. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να εκρέει μιμούμενο υγρό που επιβεβαιώνει τη σωστή θέση βελόνας κατά τη φλεβοκέντηση. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να δίνει τη δυνατότητα εκπαίδευσης σε στοματική και ρινική σίτιση και ρινογαστρική διασωλήνωση | NAI |  |  |
| 7 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Ένα (1) |  |  |