Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Μηχανικοί ανακινητήρες |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Μικρή πλατφόρμα F 76 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Pop-Off αντάπτορας σωληναρίου υψηλής απόδοσης, με σταθερή κίνηση και χαμηλό θόρυβο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διακόπτης 3-θέσεων με δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας και λειτουργία “Touch On” Control ελέγχου μίξης σε σωστή ταχύτητα | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |