Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ Πρόπλασμα Καθετηριασμού Ουρήθρας Γυναίκειο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Παρέχει ρεαλιστική αντίσταση και βάθος εισαγωγής του καθετήρα. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Μαλακά και εύκαμπτα χείλη που ανοίγουν, επιτρέποντας εκπαίδευση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαφανής ουροδόχος κύστη για άμεση παρατήρηση της διαδικασίας. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Εκροή υγρού κατά τον επιτυχή καθετηριασμό, προσομοιώνοντας πραγματικές συνθήκες. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Συμβατότητα με καθετήρες σιλικόνης ή PVC | NAI |  |  |
| 6 | Αφαιρούμενα ένθετα για εύκολο και σχολαστικό καθαρισμό. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ειδικό μαλακό και εύκαμπτο ένθετο γεννητικών οργάνων, το οποίο ασφαλίζεται με μαγνητικούς συνδέσμους για εύκολη συναρμολόγηση/αποσυναρμολόγηση. |  |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | Ένα (1) |  |  |