Υπόδειγμα Πίνακας Συμμόρφωσης ειδών:

| ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακός αναδευτήρας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | "Να είναι εξωτερικά κατασκευασμένος από τεχνοπολυμερές για αντοχή στα χημικά · Να διαθέτει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας (continuous) καθώς και λειτουργία που ενεργοποιείται με την πίεση (touch) · Να διαθέτει ταχύτητα περιστροφής 0 – 3.000 rpm τουλάχιστον · Να έχει εύρος περιστροφής (orbit) πάνω από 4 mm · Να περιλαμβάνει αξεσουάρ ανάδευσης · Να διαθέτει ποδαράκια στήριξης από αντιολισθητικό υλικό για ευστάθεια · Να καταλαμβάνει μικρό χώρο στον εργαστηριακό πάγκο με διαστάσεις μικρότερες από [μήκος x βάθος x ύψος] 160 x 170 x 150mm · Να διαθέτει προστασία τουλάχιστον κατά IP42 από σωματίδια και υγρά · Να μπορεί να δεχθεί ποικιλία παρεκλόμενων για την ανακίνηση σωλήνων ή φιαλιδίων" | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  |  | NAI |  |  |
|  |  | ΝΑΙ |  |  |
|  | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |