| ΕΙΔΟΣ: Φορητός Κλίβανος Αποστείρωσης τουλάχιστον 24lt (Timing Control) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Επιτραπέζιος αποστειρωτής αυτόκλειστου για εργαστήριο. Χρησιμοποιεί κορεσμένο ατμό για να αποστειρώνει γρήγορα και αποτελεσματικά αντικείμενα. Είναι ως επί το πλείστον κατάλληλο για αποστείρωση γυάλινων σκευών, μέσου καλλιέργειας, τροφίμων κ.λπ. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εύκολο στη λειτουργία, ασφαλές και αξιόπιστο | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ο αυτοδιαστελλόμενος δακτύλιος στεγανοποίησης έχει καλή απόδοση στεγανοποίησης και μπορεί να αποτρέψει αποτελεσματικά τη διαρροή ατμού | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Αυτόματη προστασία υπερ-θερμοκρασίας και υπερπίεσης | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ηλεκτρικός σωλήνας θέρμανσης βύθισης, υψηλή θερμική απόδοση, ανθεκτικός σωλήνας από ανοξείδωτο χάλυβα | NAI |  |  |
| 6 | Μανόμετρο διπλής αυλάκωσης, διπλή κλίμακα θερμοκρασίας και πίεσης, σαφής ένδειξη, βολική παρατήρηση και αξιόπιστη απόδοση | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Με τη λειτουργία αυτορρύθμισης, η θερμοκρασία και ο χρόνος μπορούν να ρυθμιστούν από μόνοι τους, διακόπτουν αυτόματα τη θέρμανση και τη λειτουργία συναγερμού μετά την αποστείρωση (Timing Control Type). Λειτουργεί με ρεύμα (Electric heating system). | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |