| ΕΙΔΟΣ: Αναλογικός αναδευτήρας θερμαινόμενης πλάκας |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να προσφέρει μεγάλη επιφάνεια θέρμανσης 180 x 180 mm με ασφαλή ελεγχόμενη θέρμανση έως 400°C. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Εύρος στροφών (rpm): 100 έως 1500, Διαστάσεις: Π x Β x Υ (mm): 410 x 210 x 150. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Κατασκευασμένος από χημικά ανθεκτικό χάλυβα με κεραμική επικάλυψη, αυτός ο εργαστηριακός αναδευτήρας θερμαινόμενης πλάκας να προσφέρει εξαιρετική αξιοπιστία με αναπαραγώγιμα αποτελέσματα | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |