| ΕΙΔΟΣ: Προχοΐδα με Στρόφιγγα teflon με όγκο 25 ml. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Χρησιμοποιείται για το χειρισμό ή τοποθέτηση συγκεκριμένης ποσότητας υγρού αντιδραστηρίου για την οποία είναι αναγκαία μεγάλη ακρίβεια, όπως σε πειράματα τιτλοδότησης. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Είναι εξαιρετικά ακριβής. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Μετρά από το επάνω μέρος καθώς χρησιμοποιείται για να μετράμε υγρά τα οποία ρέουν από το κάτω μέρος. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Η διαφορά μεταξύ του τελικού και αρχικού όγκου είναι το ποσό το οποίο αποχύθηκε. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Χαρακτηριστικά: 25 ml (διαγράμμιση ανά 0.1ml) εσ. διάμετρος 10mm/ συνολικό ύψος 55cm | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |