| ΕΙΔΟΣ: Εργαστηριακό 3D SHAKER |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να διαθέτει κίνηση πλατφόρμας 3D. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Το εύρος ταχύτητας ανάδευσης να είναι από 10 έως 70 rpm ή ευρύτερο. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να διαθέτει ψηφιακή οθόνη ένδειξης των στροφών και του χρόνου. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Να διαθέτει χρονοδιακόπτη με εύρος 1 – 1199 min τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Να διαθέτει έξοδο RS232 για απομακρυσμένο έλεγχο της συσκευής | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Η πλατφόρμα ανάδευσης να είναι άνω των 300 x 300mm. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Επίπεδο προστασίας: IP21 ή καλύτερο | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παραδοθεί με δύο πλατφόρμας ανάδευσης: μία με ράβδους συγκράτησης και μία με διάτρητες οπές για τοποθέτηση clip. | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Να παραδοθούν από τρία τουλάχιστον clip για συγκράτηση 25ml κωνικών φιαλών, 50ml κωνικών φιαλών και 100ml κωνικών φιαλών (σύνολο 9 clip). | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Να παραδοθεί με κατάλληλη αντικραδασμική βάση. Ο προμηθευτής να τεκμηριώσει την καταλληλόλητα της προσφερόμενης από αυτόν βάσης για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών. Επιπλέον η βάση θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός της, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση της. Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει υποχρεωτικά με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |