| ΕΙΔΟΣ: Συσκευή κάθετης ηλεκτροφόρησης SDS-PAGE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Είναι για πρωτεΐνες | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Πάχος γέλης 0,75 mm | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Να περιλαμβάνει δοχείο, καπάκι με καλώδια τροφοδοσίας, συγκρότημα ηλεκτροδίων, βάση χύτευσης με 2 πλαίσια χύτευσης, 5 χτένες 10 φρεατίων, 5 κοντές πλάκες και 5 πλάκες διαχωρισμού | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Με κιτ ακρυλαμιδίου 10% | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |