| ΕΙΔΟΣ: Περιστροφικός Εξατμιστής Εργαστηρίου. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Κατασκευασμένος από ανοξείδωτο χάλυβα και κράμα αλουμινίου. | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Περιλαμβάνει γυάλινη φιάλη χωρητικότητας τουλάχιστον 1Lt από γυαλί υψηλής βοριοπυριτικής περιεκτικότητας, το οποίο είναι ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και τη διάβρωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Διαθέτει σύστημα κενού εξοπλισμένο με μετρητή κενού. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Μπορεί να επιλέξει το χαμηλότερο βέλτιστο κενό εργασίας για το σημείο βρασμού του υλικού. | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Το προϊόν χρησιμοποιεί έναν ελικοειδή σωλήνα συμπυκνωτή, ο οποίος όχι μόνο έχει μεγάλη περιοχή συμπύκνωσης αλλά και υψηλή απόδοση απόσταξης. | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Είναι κατάλληλος για υγρά με χαμηλότερες ποσότητες. | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Η ρύθμιση μπορεί να γίνει με χειρισμό του χειροκίνητου τροχού ανύψωσης στην κολόνα τιμονιού. | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |