| ΕΙΔΟΣ: Μίνι φυγόκεντρος |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Με ταχύτητα περιστροφής: 6000rpm | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Χωρίς έλεγχο χρονισμού, 09999 λεπτά | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Με τυπικό ρότορα σταθερής γωνίας: Χωρητικότητα 0,2/0,5/1,5/2,0 ml * 8 σωλήνες τουλάχιστον. | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |