| ΕΙΔΟΣ: Αντλία κενού |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Άντληση κενού (Ικανότητα αναρρόφησης) 100 L/min | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Με Σετ Ελέγχου Πίεσης 2 Εξόδων σε Θήκη Τάση: 220 V, 50 Hz | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Ταχύτητα αντλίας: 4,5 CFM | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Ισχύς κινητήρα: 1/2 HP | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ταχύτητα περιστροφής: 2800 rpm (στροφές ανά λεπτό) | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Χωρητικότητα λαδιού: 330 ml | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Ισχύς: 375 W | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Περίβλημα από κράμα αλουμινίου | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Σετ ελέγχου πίεσης με μανόμετρα 2 εξόδων | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Μήκος σωλήνα: 152 εκ. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Πίεση ρήξης: 2500 PSI | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | Μέγιστη ονομαστική πίεση: 500 PSI | ΝΑΙ |  |  |
| 13 | Μπρούτζινη βαλβίδα πλήρωσης | ΝΑΙ |  |  |
| 14 | Με 3 σωλήνες μετάγγισης | ΝΑΙ |  |  |
| 15 | Με ατσάλινο γάντζο για κρέμασμα | ΝΑΙ |  |  |
| 16 | Με 2 ταχυσυνδέσμους με αντάπτορες για χρήση σε κλιματιστικά αυτοκινήτων | ΝΑΙ |  |  |
| 17 | Γυάλινη επιφάνεια για έλεγχο της ροής του ψυκτικού υγρού | ΝΑΙ |  |  |
| 18 | Κατάλληλο για ψυκτικά υγρά R134a, R22, R12 και R502 | ΝΑΙ |  |  |
| 19 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 1 |  |  |