| ΕΙΔΟΣ: Πενετρόμετρο |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ | ΑΠΑΙΤΗΣΗ | ΑΠΑΝΤΗΣΗ | ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ |
| (α) | (β) | (γ) | (δ) | (ε) |
| Α/Α | Γενικά Χαρακτηριστικά |  |  |  |
| 1 | Να διαθέτει ανθεκτική κατασκευή με μεταλλικό έμβολο και ανοξείδωτο plunger | ΝΑΙ |  |  |
| 2 | Αναλογική οθόνη υψηλής ευκρίνειας | ΝΑΙ |  |  |
| 3 | Εύρος μέχρι 13 κιλά ή και περισσότερο | ΝΑΙ |  |  |
| 4 | Διαχωριστικότητα 0,1 Kg | ΝΑΙ |  |  |
| 5 | Ακρίβεια +- 2 βαθμούς ένδειξης | ΝΑΙ |  |  |
| 6 | Να διαθέτει μηχανισμό αυτόματης παύσης(hold) με κατάλληλο κουμπί της υψηλότερης μέτρησης και αυτόματη επαναφορά στο μηδέν μετά | ΝΑΙ |  |  |
| 7 | Να παρέχεται με κατάλληλη βαλίτσα μεταφοράς | ΝΑΙ |  |  |
| 8 | Να παραδοθεί με κατάλληλη αντικραδασμικη βάση | ΝΑΙ |  |  |
| 9 | Ο προμηθευτής να τεκμηριώσει την καταλληλόλητα της προσφερόμενης από αυτόν βάσης για την απορρόφηση τυχόν κραδασμών | ΝΑΙ |  |  |
| 10 | Η βάση θα πρέπει να έχει υποστεί ειδική κατεργασία με φωτοκαταλυτικό υλικό, ώστε να εξασφαλίζεται ο αυτοκαθαρισμός της, αλλά και η αντιμικροβιακή δράση της. | ΝΑΙ |  |  |
| 11 | Ο προμηθευτής οφείλει να περιγράψει υποχρεωτικα με σαφήνεια τη διεργασία φωτοκατάλυσης, το χρησιμοποιούμενο υλικό αυτής, καθώς και να προσκομίσει σχετική έγκριτη και επιστημονική τεκμηρίωση. | ΝΑΙ |  |  |
| 12 | ΠΟΣΟΤΗΤΑ | 2 |  |  |